
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

СЕЙМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22 января 2014 года №4

Об утверждении долгосрочной целевой программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сеймского сельсовета Мантуровского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года

В соответствии с  федеральными законами от 30.12. 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунального комплекса» и от 23.12.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Собрание депутатов Сеймского сельсовета Мантуровского района решило:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры Сеймского сельсовета Мантуровского района на 2014-2016 годы и на период до 2020 года. Программа прилагается.


2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Сеймского сельсовета

Мантуровского района                                          Т.Н.Горбачева

Приложение  
к Решению Собрания депутатов   
Сеймского сельсовета 

Мантуровского района Курской области

от  22.01.2014 г. № 4
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
 Сеймского сельсовета Мантуровского района Курской области 
на 
2014-2016 годы на период до 2020 года
ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сеймский сельсовет»
Мантуровского района Курской области 
на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года»
	Наименование Программы
	-    муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Сеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»

	Основание для разработки
	-    постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013  № 502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; и от 5.09.2013 г. № 782 « О схемах водоснабжения и водоотведения».



	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	-     администрация _Сеймского сельсовета  Мантуровского района Курской области

	Разработчик Программы
	-    администрация _Сеймского сельсовета  Мантуровского района Курской области

	Цели и задачи Программы
	Основные цели Программы:

-  создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Сеймского сельсовета;

- стимулирование инвестиционной активности в коммунальной системе  путем создания благоприятных инфраструктурных условий на территории Сеймского сельсовета

Основными задачами Программы являются:

· удовлетворение потребностей населения, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов Сеймского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры



	Важнейшие целевые индикаторы Программы
	-  ввод (приобретение) 1,7 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 1,7 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов Сеймского сельсовета;

ввод в действие 6,3 км локальных водопроводов в Сеймском сельсовете;

повышение уровня обеспеченности населения Сеймского сельсовета питьевой водой до 86 %;



	Сроки и этапы реализации Программы
	2014-2020 годы

I этап – 2014 год;

II этап – 2015-2020 годы.

	Объемы и источники финансирования Программы


	Общий объем финансирования Программы составляет  74 322 570  рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета 43% – 31 958 705 рублей;

- средства бюджета Курской области 52% – 38 647 736 рублей;

- средства местного бюджетов 5%  - 3 716 129 рублей;



	Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности
	- улучшить жилищные условия около 25 семей;

- повысить уровень инженерного обустройства  Сеймского сельсовета: газом – до  100 %, водой – до 92 %.




I. Характеристика проблемы

1.1.  Общие сведения о социально-экономическом развитии Сеймского сельсовета Мантуровского района Курской области
На территории Сеймского сельсовета Мантуровского района (далее - Сеймский сельсовет) располагается 5 сельских населенных пунктов. 

Общая площадь Сеймского сельсовета составляет 82,47 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 3613 га.

Характеристика землепользования на территории Сеймского сельсовета приведена в таблице 1. 
                                          Таблица 1
Характеристика землепользования на территории 

Сеймского сельсовета Мантуровского района  по состоянию на 01.01.2014г.

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Общая площадь территории Сеймского сельсовета
	кв.км
	
	

	1.1
	- леса
	кв.км
	70000
	

	1.2
	- водоемы
	кв.км
	60000
	

	1.3
	- площади земель, отведенные под застройку  

  населенных пунктов
	га
	290000
	

	1.4
	- площади земель, отведенные под  застройку  

  сооружений производственного назначения и 
  инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, 
  газопроводы, сооружения связи и т.п.)
	га
	
	

	1.5
	- площади земель сельскохозяйственного 
  назначения - всего
	га
	3613
	

	
	- в том числе используемые под посевы 
  сельскохозяйственных культур
	га
	3613
	

	
	
	%
	
	

	2
	Количество сельскохозяйственных предприятий
	ед.
	3
	

	
	- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
	га
	2573
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	
	

	3
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
	ед.
	6
	

	
	- имеют в наличие земель сельхоз. назначения
	га
	1040
	

	
	- в них среднегодовая численность работающих
	чел.
	
	

	
	- получаемый среднегодовой удельный доход
	руб./га
	
	


	4
	Количество личных подсобных хозяйств (семей)
	ед.
	1437
	

	
	Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства
	га
	450
	

	
	Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства
	руб./га
	
	


1.2.  Население Сеймского сельсовета
Численность населения Сеймского сельсовета по состоянию на 01.01.2014 года составила 3499 человек, в том числе трудоспособного населения 1959 человек.

Структура занятости трудоспособного населения характеризуется следующими данными (таблица 2):

· сельскохозяйственное производство – 382 человек;

· организации бюджетной сферы - 157 человек;

· организации несельскохозяйственной сферы - 1100 человек;

·  личное подсобное хозяйство - 81 человек;

·  работает за пределами территории  Сеймского сельсовета -129 человек;

·  не обеспечено работой -110 человек.

                                                                                                                                                                                        Таблица 2

Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения 

Сеймского сельсовета по состоянию на 01.01.2013 г

	№ п/п


	Наименование сельских населенных пунктов в составе Сеймского сельсовета
	Численность населения  Сеймского сельсовета (чел.)
	Наличие и занятость трудоспособного населения Сеймского сельсовета (чел.)

	
	
	Всего
	В т.ч. по возрастным группам
	Наличие трудоспособного населения - всего


	Занято на территории Сеймского сельсовета
	Работает за пределами территории _Сеймского сельсовета
	Не обеспечено работой
	Уровень безработицы (%)
	Среднемесячный душевой доход населения (руб./чел.)

	
	
	
	До 7 лет
	7-18 лет
	18-35 лет
	35-60 лет
	Свыше 60 лет
	
	Всего


	В том числе
	Уровень занятости населения  Сеймского сельсовета (%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В сельскохозяйственном производстве


	В организациях 

бюджетной сферы
	В прочих организациях 
	В личном подсобном хозяйстве
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Село Сейм
	2610
	100
	329
	711
	852
	618
	1447
	1314
	325
	117
	820
	52
	90,8
	79
	69
	4,8
	-

	2
	Село Кривец
	627
	22
	35
	178
	261
	131
	226
	153
	31
	32
	78
	12
	67,7
	31
	27
	11,9
	-

	3
	Село Бочаровка
	140
	13
	28
	18
	22
	59
	142
	121
	15
	6
	93
	7
	85,2
	10
	11
	7,7
	-

	4
	Деревня Зареченка
	116
	7
	19
	21
	27
	42
	144
	132
	11
	2
	109
	10
	91,7
	9
	3
	2,1
	-

	5
	Хутор Трубацкие Выселки
	6
	-
	2
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	
	Итого
	3499
	142
	413
	928
	1162
	854
	1959
	1720
	382
	157
	1100
	81
	-
	129
	110
	-
	-


   1.3. Развитие агропромышленного комплекса Сеймского сельсовета
Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Сеймского сельсовета является производство сельскохозяйственной продукции.
На территории Сеймского сельсовета осуществляют производственную деятельность 3 сельскохозяйственных организаций, 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и 1437 личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3
Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса  Сеймского сельсовета 

	№

п/п
	Характеристика хозяйствующего субъекта АПК
	Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств

	
	Организацион-но-правовая форма и наименование
	Основные направления хозяйственной деятельности
	Среднегодовой объем производства
	

	
	
	
	
	Наименование инвестиционного мероприятия (проекта)
	Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта)

(млн. руб.)
	В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	физ. ед.
	млн. руб
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект)
	Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы

(млн. руб.)

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	ООО «Путь»
	Выращивание зерна
	3200
	21020
	ЗАО Биополимер глубокая переработка зерна
	2762784
	
	

	2. 
	ЗАО «Кривецкая»
	Производство мяса
	230 
	19163
	
	
	
	


1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на территории  Сеймского сельсовета.

Общая площадь жилищного фонда населенных пунктов, находящихся на территории Сеймского сельсовета на 01.01.2014 года составляет 75236,61кв. метров, в том числе: 

· многоквартирные жилые дома – 22156,61 кв.м ( 29 %); 

· индивидуальные жилые дома.  – 53080 кв.м ( 71 %).

Обеспеченность жильем в 2013 году  составила 21 кв. м/чел  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2014 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 48 семей (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 39 семей), в том числе 5 молодых семей и молодых специалистов (в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма - 15 молодых семей и молодых специалистов).

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда Сеймского сельсовета  на 01. 01. 2014 года
	№

п/п


	Сеймский сельсовет

	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами (домов/человек)

	
	
	Кол-во домов 

(ед.)
	Кол-во квартир
	Общ. площадь (кв.м)
	Кол-во 

жителей (чел.)
	Уровень

 Обеспеченности

 жильем (кв.м/чел.)
	Центральный

водопровод
	Сетевой газ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	В том числе ветхий и аварийный жилфонд
	
	
	домов (квартир)
	человек
	Домов (квартир)
	человек

	
	
	
	
	
	Площадь
	% к общему наличию
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Многоквартирный жилищный фонд
	27
	512
	22156,61
	-
	-
	1028
	21
	27/512
	1028
	27/310
	312

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Индивидуальный жилищный фонд
	925
	-
	53080
	-
	-
	2564
	21
	800
	2072
	906
	2258

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по Сеймскому сельсовету 
	952
	512
	75236,61
	-
	-
	3592
	21
	827
	3100
	1216
	2570


Таблица 5

Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы, 

расположенных на территории Сеймского сельсовета  по состоянию на 01.01.2014 г

	№ п/п


	Наименование  сельсовета 
	Общеобразовательные школы
	Детские дошкольные учреждения
	Культурно-досуговые учреждения
	Плоскостные спортивные сооружения

	
	
	Наличие (ед.)
	Мощность – ученических мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Мощность – детских мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности 
	Наличие (ед.)
	Мощность – посадочных мест
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)
	Наличие (ед.)
	Площадь – кв.м
	Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.)
	Уровень обеспеченности

(на 100 жителей)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	
	Сеймский сельсовет
	2
	1060
	Удовл.
	100
	2
	130
	Удовл.
	100
	1
	246
	Треб.ремонт
	100
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по Сеймскому сельсовету
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	-
	
	
	


Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом 86 %, сетевым газоснабжением – 72 %.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории Сеймского сельсовета функционируют:

· 2 общеобразовательные школы на  1060 ученических мест;
· 1 детский сад  на 90 мест;
· 1 школа-сад на 40 мест; 

· 1 учреждение культурно-досугового типа на  246 места; 

Уровень обеспеченности населения Сеймского сельсовета объектами социальной сферы приведен в таблице 5. 
Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов 

социальной сферы в  Сеймском сельсовете на 01.01. 2014 г. 
	№

п/п


	Наименование объекта 

	Обеспеченность коммунальными

услугами  

	
	
	отопление
	водопровод
	Сетевой газ
	Канализация

	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника (газ)
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	МКУК «Сеймский СДК»
	
	да
	да
	
	да
	да

	
	МДОУ «Сеймский детский сад»
	
	да
	да
	
	да
	да

	
	МОУ «Кривецкая СОШ»
	
	да
	да
	
	да
	да

	
	МОУ «Кривецкая ООШ»
	
	да
	да
	
	да
	да

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	


1.5. Газоснабжение

На 01.01.2014 года на территории Сеймского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 5 из 5  населенных пунктов.
По состоянию на 01.01.2014 года сетевым газом обеспечено 72 % жилищного фонда населенных пунктов Сеймского сельсовета.
В период 2014-2020 годов планируется  довести обеспеченность  сетевым газом  до 100%  жилищного фонда Сеймского сельсовета.

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2014 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов Сеймского сельсовета включает в себя 8 водозаборов (8 артезианских скважин,  7 водопроводных башен, 26,772  км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских населенных пунктов Сеймского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа уличных водопроводных сетей составляет в населенных пунктах Сеймского сельсовета около 50%. 

На текущий момент более 23% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 86 % площади жилищного фонда Сеймского сельсовета подключена к водопроводным сетям. Еще 9 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 5 % населения Сеймского сельсовета получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 6,326 км в следующих населенных пунктах: с. Сейм ул. Первомайская, с. Сейм  ул. Строителей, с. Сейм ул. Юбилейная, с. Сейм  ул. Полевая, с. Сейм ул. Заводская, с. Сейм  ул. Комсомольская, а также прогноз строительства водоснабжения приведен  в таблице 15,16,17 сумма плановых инвестиционных проектов составит 33 500 000 рублей таблица 18. В 2016-2019 г. планируется строительство КНС и сетей канализации, планируемая сумма строительства составит 33902,57 тыс.руб. Всего для обеспечения плановых инвестиционных проектов, улучшения качества жизни сельского населения понадобится 74 322 570 рублей.
                                                       Таблица 7

Характеристика действующей системы газоснабжения  

Сеймского сельсовета по состоянию на 01.01.2014 г.    

	№ п/п
	Межпоселковые 

газопроводы  (км)
	Распределительные газопроводы (км)
	Кол-во домов (квартир), подключенных 

к сетевому газоснабжению
	Кол-во объектов социальной сферы, подключенных 

к сетевому газоснабжению

	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	-
	-
	-
	31,59
	2003-2007
	-
	1216
	72
	4
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 8
Характеристика действующей системы водоснабжения Сеймского сельсовета на 01.01.2014г.

	№ п/п
	Насосные станции (ед.)
	Артезианские скважины (ед.)
	Напорный водовод

(км)
	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)
	Получают воду от центрального водопровода

	
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Количество
	Год ввода
	Износ (%)
	Человек
	% к общему числу жителей

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	8
	1988,2012
	50
	8
	1988,

2012
	50
	
	
	
	7
	1988,

2012
	50
	26,772
	1961

2012
	50
	25
	
	70
	3100
	86


II. Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских населенных пунктов Сеймского сельсовета посредством достижения следующих целей:

- создание комфортных условий жизнедеятельности на территории Сеймского сельсовета;

- стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий на территории Сеймского сельсовета.
Основными задачами Программы являются: 

удовлетворение потребностей населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов Сеймского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом Сеймского сельсовета; 

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;
в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.
III. Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории Сеймского сельсовета, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство Сеймского сельсовета объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) строительство локальных сетей водоснабжения;

б) реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку.

Таблица 9
Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории Сеймского сельсовета в период реализации Программы

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства  - всего, 

в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Наименование сельскохозяйственного предприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	ООО «Путь»
	Чел.
	3
	
	1
	
	
	
	
	2

	1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Потребность в молодых специалистах в сфере образования  - всего,

в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Наименование образовательного учреждения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	МОУ «Кривецкая ООШ»
	Чел.
	1
	
	
	1
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего,

в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Наименование учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Кривецкая участковая больница
	Чел.
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Потребность в молодых специалистах в сфере  культуры – всего,

в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Наименование учреждения культурно-досугового типа
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МКУК «Сеймский СДК»
	Чел.
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего,

В том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	наименование учреждения физической культуры и спорта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Чел.
	2
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Итого
	
	8
	
	2
	1
	1
	
	1
	3


Таблица 10
Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих на территории Сеймского сельсовета, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

	№ 

п/п
	Показатели
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство (приобретение) жилья  для жителей Сеймского сельсовета –  всего

	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	324
	378
	378
	378
	378
	378
	378

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительство (приобретение) жилых помещений в Сеймском сельсовете для обеспечения жильем молодых семей  и  молодых специалистов– всего
	домов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	кв.м
	
	162
	162
	162
	162
	162
	162
	162

	
	
	млн. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета Сеймского сельсовета, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 74 322 570 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 31 958 705   рублей;

за счет средств бюджета Курской  области  – 38 647 736 рублей;

за счет средств местного бюджета  3 716 129 рублей.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета Курской области на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с Администрацией Курской области, а также Администрации Курской области с администрацией Сеймского сельсовета.

Администрация Сеймского сельсовета ежегодно в сроки, установленные Администрацией Курской области, представляет, по рекомендуемой Администрацией Курской области форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую Администрацией Курской области.

 Прогноз схемы развития электроснабжения 

МО «Сеймский сельсовет»

 Текущее состояние системы электроснабжения 
Потребители муниципального образования «Сеймский сельсовет» Мантуровского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям  10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. 

Протяженность ЛЭП- 10 кВ составляет 36,66 км, ЛЭП 0,4 кВ – 51,22 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 31 единиц, общей мощностью 5383 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. 

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. 

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 4850 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 3920 кВт.

Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы электроснабжения  МО «Сеймский сельсовет» на 01.01.2014 г.

Таблица 11.
	№ п/п

	Наименование собственника системы электроснабжения


	ЛЭП-10 кВ

(км)
	ТП 10/0,4 кВ (ед./кВА)
	ЛЭП-0,4 кВ

(км)
	Линия уличного освещения (км)

	
	
	Кол-во
	Уровень

износа (%)
	Кол-во
	Уровень износа (%)
	Кол-во
	Уровень
износа (%)
	Кол-во
	Уровень износа (%)

	1
	Филилиал «МРСК Центра» «КурскЭнерго»
	36,66
	45
	31/

5383
	52
	51,24
	56
	2,42
	23


V. Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории 

МО « Сеймский сельсовет» за 2014 год 

Таблица 12.

	№

п/п


	Наименование

населенного пункта


	Наименование объекта
	Подключение к системам коммунальной инфраструктуры 
	Наличие приборов

 учета (ед.)

	
	
	
	Центральный водопровод
	Электроэнергия
	сетевой газ
	вода
	электроэнергия
	газ

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Село Сейм
	МКУК « Сеймский СДК»
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	
	МДОУ «Сеймский детский сад»
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	
	МОУ «Кривецкая СОШ» 
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	
	ОБУЗ "Мантуровская районная больница"-Кривецкая участковая больница
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	
	ОБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Мантуровского района"
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	
	Администрация Сеймского с/с


	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Село Кривец
	МОУ «Кривецкая ООШ»
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	


Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы, находящиеся на территории 

МО « Сеймский сельсовет» за 2014 год 

Таблица 13.

	№

п/п


	Наименование

населенного пункта


	Наименование объекта
	Подключение к системам коммунальной инфраструктуры 
	Наличие приборов

 учета (ед)

	
	
	
	Центральный водопровод
	Электроэнергия
	сетевой газ
	вода
	электроэнергия
	газ

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Село Сейм
	МКУК « Сеймский СДК»
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	
	МДОУ «Сеймский детский сад»
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	
	МОУ «Кривецкая СОШ» 
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	4
	
	ОБУЗ "Мантуровская районная больница"-Кривецкая участковая больница
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	5
	
	ОБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения Мантуровского района"
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	
	Администрация Сеймского с/с


	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	Село Кривец
	МОУ «Кривецкая ООШ»
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	


Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций производственной и коммерческой сферы 

МО « Сеймский  сельсовет» за 2014 год



Таблица 14.

	№

п/п


	Наименование

населенного пункта


	Наименование объекта
	Подключение к системам коммунальной инфраструктуры 
	Наличие
 приборов

 учета (ед)

	
	
	
	Центральный водопровод
	Электроэнергия
	сетевой газ
	вода
	электроэнергия
	газ

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Село Сейм
	ОАО «Кривец-Сахар» (гостиница)
	+
	+
	
	
	+
	

	2
	
	ОАО «Кривец-агро»
	+
	    +
	
	+
	+
	

	3
	
	ОАО «Кривецкое-ХПП»
	+
	+
	
	+
	+
	

	
	
	ОАО «Курсктоппром-Мантуровский филиал»
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	
	
	ОАО «Мантуровский участок Тимского ДСПМК»
	+
	+
	
	+
	+
	

	
	
	ОАО «Мантуровоавтотранс»
	+
	+
	
	+
	+
	

	
	
	ООО «Гравистрой»
	
	
	
	
	
	

	
	
	ЗАО «Кривецкое»
	+
	+
	
	+
	+
	

	
	
	ОАО «Кривец-мясо»
	+
	+
	
	+
	+
	

	
	
	ОАО «Кривец-молоко»
	+
	+
	
	+
	+
	

	
	
	Комплекс получения и расфасовки растворителей ООО «Союз Нефте Газ»
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	Щигровское отделение Курского отделения № 8596 ОАО "Сбербанк России"
	+
	
	
	+
	
	

	
	
	ООО «Путь»  - с/х предприятие
	+
	
	
	+
	
	

	
	
	24 Магазина в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	
	ИП Герасимова Е. Е. (стройматериалы)
	+
	
	
	+
	
	

	
	
	ПБОЮЛ Жукова Е. В. (продуктовый магазин)
	+
	
	
	+
	
	

	
	
	ПБОЮЛ Рощупкин Н. В. (продуктовый магазин)
	+
	
	
	-
	
	

	
	
	ПО «Виктория» минимаркет «Сеймский (магазин+аптека)
	+
	
	
	+
	
	

	
	
	ИП Жидких Л. А.
	+
	
	
	+
	
	

	
	
	2 аптеки, в т.ч.
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	ПБОЮЛ Кузнецов Ю. А.
	+
	
	
	-
	
	

	
	
	Прочие (ОАО «Мантуровский строитель,  ООО ПО «Кароляна») – для строительных нужд 
	
	
	
	+
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	
	
	


Схема развития водоснабжения  МО
«Сеймский сельсовет» на период 2014-2020 годов
  Текущее состояние системы водоснабжения

Система централизованного водоснабжения имеется  в 3-х   населенных пунктах: с.Сейм, с. Кривец, д. Бочаровка.     По состоянию на 01.01.2014 года она включает в себя   8 артезианских скважин, 7  водонапорных башен, 25 уличных водоразборных колонок  и 26,772 км (в т.ч 22,16 км действующие сети и 4,612 км не действующие).Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 86% обеспечивает потребности населения.

Жители индивидуальных жилых домов, не подключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колодцев.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Сеймский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 86%. 

На текущий момент более 50% объектов водоснабжения требует срочной замены.

 Перспектива развития системы водоснабжения

 в 2014-2020 годах

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2020 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

1. Для водоснабжения существующих  объектов индивидуального жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования  построить 15,6 км водопроводных сетей.

2. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить в населенных пунктах муниципального образования:

– реконструкцию и модернизацию 3-ех артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию (замену) 3-х водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 19,9 км водопроводных сетей (см. таблицы приведенные ниже).
VI. Прогноз подключения к централизованному водоснабжению (ввод в дом) существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО «Сеймский сельсовет»  в 2014-2020 годах

Таблица 15
	№ п/п


	Наименование

населенного пункта
	Наименование объектов, подключаемых к централизованному водоснабжению
	Количество (ф.е.)

	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	

	1
	С.Сейм
	Индивидуальные жилые дома
	40
	
	10
	8
	8
	7
	4
	3
	--
	-
	-

	2
	с. Кривец
	Индивидуальные жилые дома
	24
	
	4
	4
	6
	6
	2
	2
	
	
	

	3
	с. Бочаровка
	Индивидуальные жилые дома
	5
	
	2
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4 
	д. Зареченка
	Индивидуальные жилые дома
	35
	
	
	
	
	
	15
	20
	
	
	

	5
	х. Трубацкие выселки
	Индивидуальные жилые дома
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по МО
	Индивидуальные жилые дома
	104
	
	16
	14
	15
	13
	21
	25
	-
	-
	-


VII. Прогноз строительства объектов водоснабжения для существующих объектов жилищного фонда, 

VIII. социальной и производственной сферы в МО «Сеймский сельсовет» в 2014 -2020 годах

Таблица 16
	№ 

п/п


	Наименование

населенного пункта
	Наименование объектов водоснабжения
	Един. 

измер.
	Количество (ф.е.)

	
	
	
	
	Всего
	в том числе по годам

	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	

	1
	с. Сейм
	Водопровод
	км
	5,6
	-
	5,6
	
	
	
	
	
	-
	
	

	2
	с.Кривец
	Водопровод
	км
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	2
	
	
	

	3 
	с.Бочаровка
	Водопровод
	км
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	
	
	

	4
	д. Зареченка
	Водопровод
	км
	5
	-
	-
	-
	      -
	-
	2,5
	2,5
	
	
	

	
	
	Артезианские скважины
	ед.
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Водонапорные установки
	ед.
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	5
	х.Трубацкие выселки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по МО
	Артезианские скважины 
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Водонапорные установки
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	Водопровод
	км
	15,6
	-
	5,6
	-
	1
	-
	4,5
	4,5
	
	
	


IX. Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО «Сеймский сельсовет»  в 2014-2020 годах

Таблица 17
А) Артезианские скважины

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)



	
	
	Пр-сть

(м3/час)
	Год ввода
	Износ (%)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	

	1
	с.Кривец
	10
	1969
	100
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с.Кривец
	10
	1971
	100
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	с.Кривец
	10
	1984
	100
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	100
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Б) Водонапорные башни

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)



	
	
	Пр-сть

(м3/час)
	Год ввода
	Износ (%)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	

	1
	 с.Кривец
	10 
	1969
	100
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	 с.Кривец
	10 
	1971 
	100
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	 с.Кривец
	 10
	 1984
	100
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	30
	
	100
	-
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


В) Водопроводные сети

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (м)

	
	
	Длина

(м.)
	Диам.

(мм)
	Год ввода
	Износ (%)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	

	1.
	  с.Сейм
	5700
	40-100
	1978
	100
	-
	2000
	2000
	1700
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	 с.Кривец
	1500
	40-100
	1969
	100
	-
	-
	-
	-
	1500
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	 с.Кривец
	800
	40-100
	1971
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	800
	-
	-
	-
	-

	4.
	 с.Кривец
	900
	40-100
	1984
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	900
	-
	-
	-

	5.
	с.Бочаровка
	1000
	40-100
	1969
	100
	
	
	
	
	
	1000
	
	
	
	

	
	Итого по МО
	9900
	
	
	100
	-
	2000
	2000
	1700
	1500
	1800
	900
	-
	-
	-


X. Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах 

муниципального образования  «Сеймский сельсовет» на 2014-2020 годы
Таблица 18
	№ п/п


	Наименование

 населенного пункта
	2014-2015 годы
	2016-2017 годы
	2018-2019 годы
	2020 год

	
	
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением

(чел)
	Удельное потребление

воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год

(куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением

(чел)
	Удельное потребление

воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год

(куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением

(чел)
	Удельное потребление

воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год

(куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением

(чел)
	Удельное потребление

воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год

(куб.м)

	1.
	с. Сейм
	2991
	36
	107676
	3000
	36
	108000
	3030
	36
	109080
	3035
	36
	109260

	2.
	с. Кривец
	38
	36
	1368
	40
	36
	1440
	45
	36
	1620
	50
	36
	1800

	3.
	с. Бочаровка
	71
	36
	2 556
	75
	36
	2700
	75
	36
	2700
	75
	36
	2700

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по МО:
	3100
	36
	83 628
	3115
	36
	84240
	3150
	36
	84708
	3160
	36
	85140


Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения 

муниципального образования «Сеймский сельсовет» 2014 – 2020 годы (в ценах 2012 года)  

Таблица 19
	№

п/п


	Описание и цель проекта


	Технические параметры проекта


	Затраты на реализацию

проекта

(млн. руб.)
	Срок

реализации проекта


	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1


	Обеспечение питьевой водой существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО
	с. Сейм (40 домов) – водопровод  - 5,6 км
	5,6
	2015-20
	Улучшение качества жизни сельского населения
	Средства бюджетов Средства населения

	
	
	с. Кривец (24 дома) – водопровод –4,0 км
	4,0
	2015-20
	
	

	
	
	с. Бочаровка(5 домов) – водопровод –1,0 км
	1,0
	2015-17
	
	

	
	
	с. Зареченка (35 домов) – водопровод –5,0 км
	5,0
	2019-20
	
	

	
	
	- артезианская скважина – 1 ед.
	1,0
	2018
	
	

	
	
	- водонапорная башня – 1 ед.
	1,0
	2019
	
	

	
	
	
	Итого  17,6
	
	
	

	2
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	Артскважины – 3 ед.
	3,0
	2015-17
	Повышение качества услуги
	Инвестиционная надбавка

Средства бюджетов

	
	
	Водонапорные башни – 3 ед.
	3,0
	2015-17
	
	

	
	
	Водопроводные сети – 9,9 км
	9,9
	2015-20
	
	

	
	
	
	Итого – 15,9
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	
	


XI.  Схема развития водоотведения  МО  

«Сеймский сельсовет» на период 2014-2020 годов

  Текущее состояние системы водоотведения

Система централизованного водоотведения имеется  в центральной части населенного пункта с.Сейм.    По состоянию на 01.01.2014 года она включает в себя 2 ед. насосных станций, 4,84 км. канализационных сетей, поля фильтрации.  Система централизованного водоотведения обеспечивает водоотведение от многоквартирных домов и организаций с . Сейм. 

Жители индивидуальных жилых домов, не подключенных к системам централизованного водоотведения, пользуются выгребными ямами.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Сеймский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных сетей, так и уличных канализационных сетей составляет 100%. 

 Показатели объема водоотведения за 2011-2013гг.


Таблица 20.

	№№ п/п


	Показатели  производственной

деятельности
	Ед. измерения
	Величина показателя

	
	
	
	 2011г. факт
	 2012г. факт
	  2013г. факт

	1
	2
	3
	5
	5
	6

	1
	Объем отведенных стоков
	тыс. куб.м.
	31,3
	28,51
	28,38

	2
	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
	тыс. куб.м.
	31,3
	28,51
	28,38

	3
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
	тыс. куб.м.
	31,3
	28,51
	28,38

	3.1.
	- населению
	тыс. куб.м.
	28,33
	25,76
	26,11

	3.2.
	- бюджетным и прочим потребителям
	тыс. куб.м.
	2,97
	2,75
	2,27


XI. Перспектива развития системы водоотведения

 в 2014-2020 годах

В ввиду  предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы водоотведения, улучшения качества обслуживания, снижения эксплуатационных затрат предполагается  капитальное строительство объекта «Канализационная насосная станция и сети канализации в с. Сейм Мантуровского района курской области». Проект изготовлен «Курскграждан проект» в 2007 г. Сметная стоимость строительства объекта в ценах 2 квартала 2007 г. составляет 28 252,14 тыс. руб. Работы  по капитальному строительству новой КНС и сетей канализации планируется  выполнить в 2016-2018 г. и сумма строительства составит 33902,57 тыс. руб.
Перспективы развития системы  санитарной очистки

МО «Сеймский  сельсовет» на период 2014-2020 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2014-2020 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов 

в МО «Сеймский сельсовет сельсовет» на 2014-2020 годы

Таблица 21
	№

п/п
	Годы
	Кол-во жителей

(чел).
	Норматив накопления ТБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от населения

( куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций

( куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ТБО

( куб. м)

	1
	2014
	2800
	2,4
	6720
	250
	6970

	2
	2015
	2820
	2,4
	6768
	250
	7018

	3
	2016
	2825
	2,4
	6780
	250
	7030

	4
	2017
	2850
	2,4
	6840
	250
	7090

	5
	2018
	2860
	2,4
	6864
	250
	7114

	6
	2019
	2880
	2,4
	6912
	250
	7162

	7
	2020
	2900
	2,4
	6960
	250
	7210


                 XII.
Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Сеймского сельсовета. 

Администрация Сеймского сельсовета: 

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти Курской области о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в населенных пунктах Сеймского сельсовета будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета. 

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий населения Сеймского сельсовета. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.
2
3

